津工信电力〔2018〕1号附件3

2018年度电力需求侧管理专项资金项目汇总表

| 序号 | 组织 申报 | 项目单位 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目 建设时间 | 节约 电力 (千瓦) | 移峰 (千瓦) | 填谷 (千瓦) | 年节约 电量 (万千瓦时) | 项目预计 总投资 (万元) | 补助 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渤化 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司制盐场平房取暖项目 | 根据制盐场采暖区域分散的特点进行供热改造，采购蓄能式电暖器210台，采购高效供热机组12台。利用谷电给蓄热式电暖器充能，实现电力填谷。 | 2017.6- 2017.11 | 240 |  | 672 | 23.0 | 194.9 | 50 |
| 2 | 滨海 新区 | 天津市大港镀锌厂 | 天津市大港镀锌厂电力改造及废水回用科学用电项目 | 项目主要将约12000kVA硅整流器更换为高频逆变节能开关电源（整流器），采用MVR蒸发器对废水回收利用，增加低谷时段用电，降低高峰期用电。 | 2016.7- 2018.12 |  |  | 240 | 23.2 | 1000 | 90 |
| 3 | 滨海 新区 | 天津安捷公共设施服务有限公司 | 天津安捷公共设施服务有限公司电力需求侧管理平台项目 | 项目主要构建服务各类电力用户的电能管理系统平台，租用房屋建筑面积1000平方米，建设内容包括平台硬件系统建设、软件系统建设、通信系统建设、采集网络建设等。系统平台将支持再接入100个用户，通过系统平台的电力需求侧管理功能，实现指导用户科学用电、节约用电、有序用电。 | 2017.7- 2018.8 |  |  |  |  | 500 | 90 |
| 4 | 医药 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津中新药业集团股份有限公司中新药业现代中药产业园变电站改扩建项目 | 供配电系统改造选用节能环保的干式变压器，可有效降低损耗。变配电分析系统是此次改造新增的智能、实用的用电管理、分析平台。配备无功补偿系统及有源滤波，可有效降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境，还可以做到最大限度的减少电网的损耗，使电网质量提高。项目实施后将有效解决产业园区供电不足的现状，无人值守，实现安全智能化管理模式。 | 2018.5- 2018.10 | 2.66 |  |  | 2.336 | 1595 | 90 |
| 5 | 中德 | 天津中德应用技术大学 | 天津中德应用技术大学校级电力监控指挥平台建设项目 | 项目主要包括电力负控终端更换及安装，用于监控学校5个变电站所有低压侧及三大运营商用电监测，进行电力负荷侧控制管理系统建设改造，扩容已经建成的校园能耗监测平台，并对其进行功能升级，增加变电站环境数据监测及分析、增加变电站变压器、电容柜等设备数据的监测及分析，建设中德用电系统指挥调度中心，集中远程实时监控学校所有高压侧和低压侧用电设备情况。 | 2018.1- 2018.12 |  |  |  |  | 256 | 70 |
| 6 | 西青 | 天津市新宇彩板有限公司 | 天津市新宇彩板有限公司用电设备提升改造项目 | 项目主要对原有风机类、水泵类、空气压缩类设备的Y系列异步电机进行改造，购买了75台稀土永磁同步电机，总功率3025kW，对原有高耗能老旧电机进行替换改造。 | 2017.10-2018.6 | 423.5 |  |  | 304.92 | 393.25 | 90 |
| 7 | 滨海 新区 | 天津振华祥平玻璃有限公司 | 天津振华祥平玻璃有限公司玻璃深加工工艺装备技术生产车间设备电力提升项目 | 项目采用变频式设备，包括变频式夹胶生产线、变频式空压机、变频式干燥机、变频式高速磨边机等，部分机器更换了交流伺服电机，采用变频调速及无功补偿技术，使电机设备达到节能省电效果。 | 2016.1- 2018.12 | 629 |  |  | 131 | 600 | 90 |
| 8 | 滨海 新区 | 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 | 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司汇源印刷电力需求侧生产设备提升改造项目 | 项目选用节能型电机，设备配套电机采用变频调速控制，通过降低电磁能、热能、机械能的损失，提高输出功率，提高电气系统运行效率，同时，选用节能光源及灯具，办公区域及公共区域采用节能型LED灯。 | 2016.1- 2018.12 | 191 |  |  | 120 | 2361.2 | 90 |
| 9 | 宁河 | 玖龙纸业（天津）有限公司 | 玖龙纸业（天津）有限公司上料系统改造项目 | 项目主要对PM34纸机上料系统的电气设备进行升级改造，选用4套变频传动柜和48台节能型电机，代替原有老式电气设备，保障系统稳定运行。 | 2017.11-2018.3 |  |  |  | 368.72 | 1270 | 90 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1486.16 | 0 | 912 | 973.216 | 8170.38 | 750 |