津工信电力〔2018〕1号附件1

2018年夏季电力需求响应补贴资金汇总表

| 序号 | 用户名称 | 合同响应容量 | 实际响应容量 | 补贴单价 | 补贴金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （kW) | （kW） | （元/kW） | （万元） |
| 1 | 普利司通（天津）轮胎有限公司 | 800 | 727.69 | 12 | 0.87 |
| 2 | 天津市天重江天重工有限公司 | 30000 | 2191.11 | 12 | 2.63 |
| 3 | 天津市皇泰新型机电节能材料有限公司 | 2400 | 2682.08 | 12 | 3.22 |
| 4 | 天津万达轮胎有限公司 | 8700 | 629.06 | 12 | 0.75 |
| 5 | 弗兰德传动系统有限公司 | 600 | 615.75 | 12 | 0.74 |
| 6 | 乐金电子（天津）电器有限公司 | 3500 | 570.16 | 12 | 0.68 |
| 7 | 天津耀皮工程玻璃有限公司 | 1200 | 536.52 | 12 | 0.64 |
| 8 | 天津金隅振兴环保科技有限公司 | 4100 | 5784.8 | 12 | 6.94 |
| 9 | 天津三星视界有限公司 | 600 | 287.18 | 12 | 0.34 |
| 10 | 天津市皆诚镀锌卷板有限公司 | 5000 | 1153.46 | 12 | 1.38 |
| 11 | 天津市亿博新型材料包装有限公司 | 1500 | 887.74 | 12 | 1.07 |
| 12 | 天津市新宇彩板有限公司 | 55000 | 32259.37 | 12 | 38.71 |
| 13 | 天津市凤鸣冷板有限公司 | 4500 | 2679.52 | 12 | 3.22 |
| 14 | 天津力神电池股份有限公司 | 4500 | 1615.55 | 12 | 1.94 |
| 15 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 15000 | 12731.79 | 12 | 15.28 |
| 16 | 天津华璟金属材料有限公司 | 2000 | 1333.82 | 12 | 1.6 |
| 17 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 3000 | 932.72 | 12 | 1.12 |
| 18 | 天津立林石油机械有限公司 | 4500 | 462.82 | 12 | 0.56 |
| 19 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 20000 | 22248.88 | 12 | 26.7 |
| 20 | 天津山水水泥有限公司 | 6000 | 7140.65 | 12 | 8.57 |
| 21 | 天津鑫易嘉港建筑机械制造有限公司 | 2000 | 1454.69 | 12 | 1.75 |
| 22 | 天津德铃通信部品有限公司 | 650 | 139.65 | 12 | 0.17 |
| 23 | 天津德嘉预应力钢绞线有限公司 | 5000 | 2367.87 | 12 | 2.84 |
| 24 | 天津大站水泥有限公司 | 4317 | 2537.26 | 12 | 3.04 |
| 25 | 天津市聚合源机加工有限公司 | 2850 | 1250.71 | 12 | 1.5 |
| 26 | 天津广聚源纸业集团有限公司 | 13850 | 911.68 | 12 | 1.09 |
| 27 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 2000 | 560.4 | 12 | 0.67 |
| 28 | 天津市滨海金鹏建筑材料有限公司 | 6450 | 4500 | 12 | 5.4 |
| 29 | 天津鞍钢天铁冷轧薄板有限公司 | 3650 | 14135 | 12 | 16.96 |
| 30 | 天津钢管制造有限公司 | 80000 | 22353.29 | 12 | 26.82 |
| 31 | 天津市思特玻璃有限公司 | 600 | 300 | 12 | 0.36 |
| 32 | 天津市永昌焊丝有限公司 | 5000 | 1944.89 | 12 | 2.33 |
| 33 | 国网（天津）综合能源服务有限公司 | 1040 | 1697.43 | 12 | 2.04 |
| 34 | 天津太钢天管不锈钢有限公司 | 6610 | 4113.48 | 12 | 4.94 |
| 35 | 天津大沽化工股份有限公司 | 12000 | 9868 | 12 | 11.84 |
| 36 | 天津大港新泉海水淡化有限公司 | 3500 | 1905.12 | 12 | 2.29 |
| 37 | 天津轧一冷轧薄板有限公司 | 4200 | 3735.34 | 12 | 4.48 |
| 38 | 大众汽车自动变速器天津有限公司 | 6514 | 631.99 | 12 | 0.76 |
| 39 | 天津渤化永利化工股份有限公司 | 5000 | 9163.36 | 12 | 11 |
| 40 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 4417 | 12971.39 | 12 | 15.57 |
| 41 | 天津航天长征火箭制造有限公司 | 696 | 853.95 | 12 | 1.02 |
| 42 | 鸿富锦精密电子（天津）有限公司 | 5000 | 2723.09 | 12 | 3.27 |
| 43 | 天津新港船舶重工有限责任公司 | 3300 | 736.52 | 12 | 0.88 |
| 44 | 天津市茂联科技有限公司 | 1750 | 3581.73 | 12 | 4.3 |
| 45 | 勤威（天津）工业有限公司 | 2000 | 25640.27 | 12 | 30.77 |
| 46 | 天津立中集团股份有限公司 | 1000 | 1626.86 | 12 | 1.95 |
| 47 | 天津乐金渤天化学有限责任公司 | 626 | 1857 | 12 | 2.23 |
| 48 | 天津宝信铸造股份有限公司 | 5000 | 373.92 | 12 | 0.45 |
| 49 | 天津冀东水泥有限公司 | 3300 | 3607.87 | 12 | 4.33 |
| 50 | 天津昌昊实业有限公司 | 800 | 678.99 | 12 | 0.81 |
| 51 | 天津蒙德利尔集装箱配件有限公司 | 3000 | 258.41 | 12 | 0.31 |
| 52 | 天津天钢联合特钢有限公司 | 20000 | 8843.09 | 12 | 10.61 |
| 53 | 天津英利新能源有限公司 | 1000 | 872.46 | 12 | 1.05 |
| 54 | 天津正大农牧有限公司 | 1200 | 172.45 | 12 | 0.21 |
| 55 | 天津宝涞精工集团股份有限公司 | 2100 | 933.73 | 12 | 1.12 |
| 56 | 天津华建天恒传动有限责任公司 | 600 | 51.18 | 12 | 0.06 |
| 57 | 天津昌农科技有限责任公司 | 824 | 20.28 | 12 | 0.02 |
| 58 | 天津实德新型建材科技有限公司 | 600 | 166.66 | 12 | 0.2 |
| 59 | 天津市新城宏星石材有限公司 | 1512 | 300.4 | 12 | 0.36 |
| 60 | 天津裕津页岩制品有限公司 | 1000 | 69.42 | 12 | 0.08 |
| 61 | 天津飞圣达科技有限公司 | 10000 | 3838.02 | 12 | 4.61 |
| 62 | 天津市赫恩思体育用品有限公司 | 1000 | 431.01 | 12 | 0.52 |
| 63 | 天津忠旺铝业有限公司 | 20000 | 1638.87 | 12 | 1.97 |
| 64 | 武藏汽车零部件（天津）有限公司 | 3000 | 806.4 | 12 | 0.97 |
| 65 | 天津和信昌工业有限公司 | 3000 | 1329.27 | 12 | 1.6 |
| 66 | 天津南玻节能玻璃有限公司 | 11000 | 1436.29 | 12 | 1.72 |
| 67 | 天津达祥精密工业有限公司 | 20000 | 451.21 | 12 | 0.54 |
| 68 | 天津新伟祥工业有限公司 | 20000 | 1324.27 | 12 | 1.59 |
| 69 | 天津伊利乳品有限责任公司 | 600 | 413.55 | 12 | 0.5 |
| 70 | 天津市顺丰机械制造有限公司 | 2000 | 1359.65 | 12 | 1.63 |
| 71 | 天津源泰德润钢管制造集团有限公司 | 3000 | 2180.19 | 12 | 2.62 |
| 72 | 天津博兴金属板材有限公司 | 10000 | 6626.92 | 12 | 7.95 |
| 73 | 天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司 | 20000 | 7494.83 | 12 | 8.99 |
| 74 | 天津海钢板材有限公司 | 4000 | 1444.46 | 12 | 1.73 |
| 75 | 天津市静海县亿成金属制品有限公司 | 1000 | 655.9 | 12 | 0.79 |
| 76 | 天津嘉源企业有限公司 | 3000 | 1418.87 | 12 | 1.7 |
| 77 | 天津市泽宇包装制品有限公司 | 5000 | 2192.41 | 12 | 2.63 |
| 78 | 台玻天津玻璃有限公司 | 2000 | 344.84 | 12 | 0.41 |
| 79 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 9000 | 1441.51 | 12 | 1.73 |
| 80 | 天津市大邱庄舜发商贸有限公司 | 5000 | 2979.61 | 12 | 3.58 |
| 81 | 天津天丰钢铁股份有限公司 | 30000 | 5765.95 | 12 | 6.92 |
| 82 | 北京中电飞华通信股份有限公司天津分公司 | 2635 | 1854.73 | 30 | 5.56 |
| 合计 |  | 699292 | 294809.23 |  | 357.11 |

津工信电力〔2018〕1号附件2

2018年“热电解耦”改造补助资金项目汇总表

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 改造 时间 | 项目主要内容及效果 | 项目 总投资 (万元) | 补助资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津国电津能热电有限公司 | #2机组热泵技改及机组精细化调整项目 | 2015.3-2017.11 | 项目主要对8台溴化锂吸收式热泵机组进行技改，供热季回收#2机组循环水余热损失，通过调整中压缸排汽至低压缸调节阀最小开度，将最小供热负荷点降低到132MW，通过LCV阀开度调节和冷端优化，使低压缸进汽、供热抽汽和循环水量达到最佳配比，实现循环水不上塔工况，基本消除了冷源损失，通过精心调整热泵系统，提高热泵效率，在热网回水温度低于50℃时，COP值优于设计工况1.7。通过改造和优化调整，提升机组调峰能力约98MW。 | 1205 | 360 |
| 2 | 天津华电福源热电有限公司 | #1机组低真空循环水供热、#2机组双转子互换循环水供热改造项目 | 2014.6-2018.10 | 项目主要对#1机组进行低真空循环水供热改造，将凝汽器循环冷却水的入口及出口管路接入供热系统，采用热网循环水作为凝汽器的循环冷却水来冷却汽轮机排汽，充分利用汽轮机排汽汽化潜热。对#2机组进行双转子互换循环水供热改造，采暖期使用排汽面积相对减少的新转子，非采暖期使用原涉及配备的旧转子，采暖期凝汽器运行高背压，非采暖期运行低背压。改造后，显著增加机组供热能力，增加供热面积200万平米，增加调峰能力约60MW。 | 2021 | 450 |

津工信电力〔2018〕1号附件3

2018年度电力需求侧管理专项资金项目汇总表

| 序号 | 组织 申报 | 项目单位 | 项目名称 | 项目主要内容 | 项目 建设时间 | 节约 电力 (千瓦) | 移峰 (千瓦) | 填谷 (千瓦) | 年节约 电量 (万千瓦时) | 项目预计 总投资 (万元) | 补助 资金 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渤化 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司 | 天津长芦汉沽盐场有限责任公司制盐场平房取暖项目 | 根据制盐场采暖区域分散的特点进行供热改造，采购蓄能式电暖器210台，采购高效供热机组12台。利用谷电给蓄热式电暖器充能，实现电力填谷。 | 2017.6- 2017.11 | 240 |  | 672 | 23.0 | 194.9 | 50 |
| 2 | 滨海 新区 | 天津市大港镀锌厂 | 天津市大港镀锌厂电力改造及废水回用科学用电项目 | 项目主要将约12000kVA硅整流器更换为高频逆变节能开关电源（整流器），采用MVR蒸发器对废水回收利用，增加低谷时段用电，降低高峰期用电。 | 2016.7- 2018.12 |  |  | 240 | 23.2 | 1000 | 90 |
| 3 | 滨海 新区 | 天津安捷公共设施服务有限公司 | 天津安捷公共设施服务有限公司电力需求侧管理平台项目 | 项目主要构建服务各类电力用户的电能管理系统平台，租用房屋建筑面积1000平方米，建设内容包括平台硬件系统建设、软件系统建设、通信系统建设、采集网络建设等。系统平台将支持再接入100个用户，通过系统平台的电力需求侧管理功能，实现指导用户科学用电、节约用电、有序用电。 | 2017.7- 2018.8 |  |  |  |  | 500 | 90 |
| 4 | 医药 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 天津中新药业集团股份有限公司中新药业现代中药产业园变电站改扩建项目 | 供配电系统改造选用节能环保的干式变压器，可有效降低损耗。变配电分析系统是此次改造新增的智能、实用的用电管理、分析平台。配备无功补偿系统及有源滤波，可有效降低供电变压器及输送线路的损耗，提高供电效率，改善供电环境，还可以做到最大限度的减少电网的损耗，使电网质量提高。项目实施后将有效解决产业园区供电不足的现状，无人值守，实现安全智能化管理模式。 | 2018.5- 2018.10 | 2.66 |  |  | 2.336 | 1595 | 90 |
| 5 | 中德 | 天津中德应用技术大学 | 天津中德应用技术大学校级电力监控指挥平台建设项目 | 项目主要包括电力负控终端更换及安装，用于监控学校5个变电站所有低压侧及三大运营商用电监测，进行电力负荷侧控制管理系统建设改造，扩容已经建成的校园能耗监测平台，并对其进行功能升级，增加变电站环境数据监测及分析、增加变电站变压器、电容柜等设备数据的监测及分析，建设中德用电系统指挥调度中心，集中远程实时监控学校所有高压侧和低压侧用电设备情况。 | 2018.1- 2018.12 |  |  |  |  | 256 | 70 |
| 6 | 西青 | 天津市新宇彩板有限公司 | 天津市新宇彩板有限公司用电设备提升改造项目 | 项目主要对原有风机类、水泵类、空气压缩类设备的Y系列异步电机进行改造，购买了75台稀土永磁同步电机，总功率3025kW，对原有高耗能老旧电机进行替换改造。 | 2017.10-2018.6 | 423.5 |  |  | 304.92 | 393.25 | 90 |
| 7 | 滨海 新区 | 天津振华祥平玻璃有限公司 | 天津振华祥平玻璃有限公司玻璃深加工工艺装备技术生产车间设备电力提升项目 | 项目采用变频式设备，包括变频式夹胶生产线、变频式空压机、变频式干燥机、变频式高速磨边机等，部分机器更换了交流伺服电机，采用变频调速及无功补偿技术，使电机设备达到节能省电效果。 | 2016.1- 2018.12 | 629 |  |  | 131 | 600 | 90 |
| 8 | 滨海 新区 | 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司 | 汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司汇源印刷电力需求侧生产设备提升改造项目 | 项目选用节能型电机，设备配套电机采用变频调速控制，通过降低电磁能、热能、机械能的损失，提高输出功率，提高电气系统运行效率，同时，选用节能光源及灯具，办公区域及公共区域采用节能型LED灯。 | 2016.1- 2018.12 | 191 |  |  | 120 | 2361.2 | 90 |
| 9 | 宁河 | 玖龙纸业（天津）有限公司 | 玖龙纸业（天津）有限公司上料系统改造项目 | 项目主要对PM34纸机上料系统的电气设备进行升级改造，选用4套变频传动柜和48台节能型电机，代替原有老式电气设备，保障系统稳定运行。 | 2017.11-2018.3 |  |  |  | 368.72 | 1270 | 90 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1486.16 | 0 | 912 | 973.216 | 8170.38 | 750 |